1.采购需求

医用高档四维彩色多普勒超声诊断仪设备采购需求

| 序号 | 标的名称 | 采购需求 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用高档四维彩色多普勒超声诊断仪设备 | 1.用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用。 2.显示器要求：≥24英寸高分辨率彩色液晶显示器。 3.≥15英寸触摸屏，角度可以独立于主机调节。 4.探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，相互通用，可全激活。 5.超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；可支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数。 6.支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。 7.子宫内膜蠕动波定量工具，支持腔内、容积探头，可视化蠕动波传播轨迹并定量分析蠕动波参数，多定量参数包括：方向、频次；支持统计学分析报告。 8.配置探头：二维凸阵探头，矩阵线阵探头，腔内容积探头，腹部容积探头。 9.第三方附件配置要求： 序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 不间断电源（60分钟; 1套. 2; 彩色打印机; 1台; 出报告用. 3; 诊床; 1张. 4; 办公电脑、办公桌椅; 1套; 出报告用. | 1台 |
| 一、商务条款 |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（如厂家承诺超过的，按厂家承诺的执行，质量保修期从货物安装调试验收完毕后起算）。质量保修期内出现故障，供应商需派出技术工程师到达现场处理故障，无条件更换，并承担一切费用。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 2.安装调试及技术服务（含培训）要求： （1）安装调试：免费送货上门，供应商将货物运输到指定地点后，需安装的免费安装调试合格，供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由中标供应商负责，产生的一切费用由供应商承担。 （2）培训：设备安装完成后，供应商需现场培训采购方人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。 3.具有良好的售后维修保障体系，接到故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时解决问题，提供终身维护和保养服务。 |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起30个日历天内交付使用。逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消其中标资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |
| 产品证明文件 |  | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，须在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，须在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |  |
| 报价要求 |  | 报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装调试、人员培训、安装材料、信息系统接入、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、货物安全责任，验收前，货物丢失自行负责。 |  |
| 其他要求 |  | 1.伴随服务：供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 2设备必须有数据输出网口，并能与采购人的HIS信息系统兼容连接，形成信息互联互通。供应商应在响应文件中提供无缝对接承诺函。若供应商在项目实施过程中，无法实现与医院信息系统无缝对接，导致项目无法顺利进行，将按合同违约处理。 |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |
| 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |

2.其他格式

报名调研确认函

北京诚佳信工程管理有限公司：

根据贵司发出的《关于医用高档四维彩色多普勒超声诊断仪设备采购及安装的市场调研公告》，我公司确认报名参加该项目的市场调研活动。

联系人：

身份证号码：

联系电话：

公司名称（盖公章）：

日期：

市场调研问卷

1.贵公司属于以下哪种企业？

大型企业  中型企业  小微型企业

2.贵公司是否有 与本产品 相关行业业绩？

是              否

3.贵公司认为目前 本产品 行业发展处于哪个阶段？

起步期 	  		成长期     		 成熟期  	   	  衰退期

4.针对本项目的采购标的，贵公司认为目前市面上主流产品有哪些？

例如：                                               。

5.针对本产品，贵公司认为是否有三个及以上的市场主体参与竞争？

是                                否，主要原因是（补充说明原因）

6.针对本产品，贵公司认为是否涉及特定资格条件？

是，主要原因是（补充说明原因）    否

7.针对本产品，贵公司认为其对应需求参数是否存在已经过时或不适用的情况？（如技术参数或服务要求落后或已淘汰）

是，主要原因是（补充说明原因）    否

- 8.需求参数是否含有倾向性或者排斥潜在供应商的内容

是，主要原因是（补充说明原因）    否

9.本项目是否适合专门面向中小企业进行采购？

是                                否，主要原因是（补充说明原因）

10.针对本项目，贵公司是否还有其他建议：                        。

接受调研对象（盖章）：

接受调研时间：   年  月  日

医用高档四维彩色多普勒超声诊断仪设备采购及安装询价报价表

| 序号 | 标的名称 | 设备性能或内容 | 数量单位 | 单价（元） | 报价小计 | 品牌、型号 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用高档四维彩色多普勒超声诊断仪设备 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：须填报价产品的具体参数及附产品彩页。

公司名称（盖公章）：

日期：